|  | Утверждаю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первый заместитель Главы Администрации |  |  |
|  | Красноармейского района Н.Ю.Зайцев |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| на «Реконструкцию корпуса №1 Красноармейской средней школы в районном центре Красноармейское по адресу ул.Кирова д.38, II очередь» |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |
| Условия производства работ: |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|  | Здание школы корпус №1 |  |  |
| 1. | Организация водостока с крыши всего здания школы с установкой ограждения кровли по периметру | М2 | 2300 |
| 2. | Огнезащита деревянных конструкций кровли всего здания - Стропильной системы - обрешетки | М3 М2 | 42,98 2434 |
| 3. | Установка пожарной сигнализации, пожарных кранов, пожарных гидрантов | М2 | 5500 |
| 4. | Реконструкция 2-го блока здания школы (внутренняя отделка, система вентиляции, электрика) | М2 | 1012 |
| 5. | Установка защитных экранов на систему отопления в здании школы(радиаторы) | М2 | 750 |
| 6. | Установка ограждения лестничных маршей в здании школы | М2 | 43,4 |
| 7. | Реконструкция здания СОШ (1 блок) отделочные работы и электрика | М2 | 2418,9 |
| 8. | Замена оконных блоков на ПВХ (2-х этажка) | М2 | 317,46 |
| 9. | Облицовка по фасаду оконных и дверных проемов откосной планкой с установкой отливов | М2 проема | 320,82 |
| 10. | Реконструкция здания СОШ (малый спорт зал) утепление фасада сайдингом | М2 | 218 |
| 11. | Реконструкция здания мастерской ( утепление фасада сайдингом) | М2 | 354 |
|  | Общая территория Красноармейской средней школы |  |  |
| 12. | Благоустройство территории Красноармейской средней школы | га | 2,2 |
| 13. | Ограждение территории Красноармейской средней школы | М.п. | 550 |
| 14. | Наружное освещение территории Красноармейской средней школы | га | 2,2 |
| 15. | Реконструкция спортивных площадок на территории Красноармейской средней школы | М2 | 3000 |
| 16. | Реконструкция помещения автогаража | М2 | 160 |
| 17. | Реконструкция системы наружного водопровода школы | М.п. | 100 |
| 18. | Реконструкция уличного туалета (согласно СанПиНа) | Шт. | 1 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                   ПОДРЯДЧИК: