«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель главы

Красноармейского района

___________________  Н.Ю. Зайцев

ЗАДАНИЕ

на завершение и корректировку проектно-сметной документации
 на проектирование и реконструкцию водопроводных сетей в райцентре Красноармейское муниципального района Красноармейский

| 1. | Основание для проектирования | - Постановление Правительства Самарской области № 128 от 02.10.2006г. «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2007 год» - Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015гг. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид строительства | реконструкция |
| 3. | Стадия проектирования | одностадийное – рабочий проект |
| 4. | Выделение очередей и пусковых комплексов | по мере выделения лимитов капитальных вложений |
| 5. | Местоположение объекта | райцентр Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области |
| 6. | Мощность объекта | протяженность трассы реконструируемых водопроводных сетей – 21,41 км |
| 7. | Электроснабжение | электроснабжение площадки резервуаров чистой воды |
| 8. | Требование к разработке проектно-сметной документации | - Архитектурно-планировочное задание и технические условия представляются заказчиком (ГПЗУ). - выполнить топографическую основу и инженерно-геологические изыскания под проектируемые сооружения (107 га); - запроектировать: - реконструкцию водопроводной сети протяженностью 21,41км; - переходы под автомобильными дорогами – 8 шт.; - переходы через водные преграды – 3 шт.; - разработать разделы ОВОС и ГО и ЧС в соответствии с действующими нормами; - разработать сметную документацию на строительно-монтажные работы в двух уровнях цен: базовом 2001года и текущем (ресурсный метод); |
| 9. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | водопровод выполнить из полиэтиленовых труб |
| 10. | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | не предъявляются |
| 11. | Разработчик проектной документации | определяется на основании торгов |
| 12. | Срок завершения проектирования | 25 сентября 2010 – срок сдачи на государственную экспертизу |
| 13. | Прочие | - проектные решения согласовать с заказчиком объекта – министерством строительства и ЖКХ Самарской области, а также с администрацией района; - проектирование вести с учетом сложившейся инженерной и транспортной инфраструктуры в данном районном центре; - проект должен полностью соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации; - разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями (в т.ч. получение положительного заключения Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Самарской области, Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области, Центра государственной вневедомственной экспертизы, Государственной инспекции труда в Самарской области, Главного управления ГО и ЧС, УГПС); - проектно-сметную документацию выдать оформленной в установленном порядке, согласно требований ГОСТ, в 5 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронной версии; - в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации и выполнением строительно-монтажным работам на объекте, разработчику проектной документации надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». |