## Смета
"УТВЕРЖДАЮ :" |  |  | Приложение 1
форма №3.2
Первый заместитель главы Администрации
муниципального района Красноармейский Н.Ю.Зайцев
Модульная котельная №4 в с.Красноармейское Красноармейского района Самарской области
(наименование стройки)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
электроснабжение модульной котельной №4 в с.Красноармейское Красноармейского района Самарской област Модульная котельная №4 в с.Красноармейское
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Условия производства работ:
№ п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
Монтажные работы
1 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе массой 1 м, кг, до:1 | 100 м | 0.6
2 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до:40 (трубостойка) | 100 м | 0.02
3 | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.0036
Материалы, не учтенные ценником
| Провод СИП-2А с алюм.фазными токопроводящими жилами, изолированный светостабилизированным термопластичным ПЭ с неизолированной алюм.несущей жилой, на напряжение до 1000В, сечением мм2:3x16+1x25 Объем = 60*1,02 = 61,2 м (Нормы отхода, прил.2 - 2%) | 1000м | 0.0612
| Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.5 мм (трубостойка) | м | 2
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: