Техническое задание проведении запроса котировок по определению  подрядных организаций на проведение ремонтных работ по подготовке учреждений соцкультбыта и объектов ЖКХ Красноармейского района Самарской

| № лота | Наименование заказчика | Адрес заказчика | Максимальная цена, руб. | Наименование услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Алексеевская СОШ | 446157Самарская область, Красноармейский район, пос. Алексеевский, тел. (8275) 41125 | 161 788 | Замена котлов «Микро-100», Дет. сад Замена водопроводной трубы ф -15 мм. к мойкам, Смена вентилей ф-15 мм., Смена кранов водоразборных, Установка тройника и угольника прямого ф-15 |
| 2 | МОУ Колыванская СОШ | 446143Самарская область, Красноармейский район, с. Колывань, тел. (8275) 22544, 31115 | 178 267 | Котельная СОШ Установка газового счетчика, Замена насосов WILO серии: TOP-S 30/10 EM (Q-10 м3), Смена труб стальных ф-50, Смена задвижек ф-50, Приварка фланцев, Установка фильтров, Прокладка кабеля с присоединением к зажимам, Замена вентилей ф-40 |
| 3 | МОУ Криволучье- Ивановская СОШ | 446156Самарская область, Красноармейский район, с. Криволучье-Ивановка, тел. (8275) 54337 | 182 362 | Котельная дет. сада Установка котла «Микро-50», Приварка фланцев ф-50 мм, Смена вентилей ф-50 мм, Разборка кирпичных столбиков под выт. трубы, Прокладка воздуховодов из листовой стали, Пробивка отверстий в кирпичных стенах с заделкой, Кладка кирпичных столбиков под дым. трубы, Монтаж дымовых труб асб/цем. Ф-300 мм., Снятие вытяжных труб, Перенос котла из котельной СОШ Котельная СОШ Установка котла «Микро-100» с дымоходами без насосов, Приварка фланцев ф-50 мм, Смена вентилей ф-50 мм, Смена труб стальных ф-50 мм., Снятие вытяжных труб, Разборка кирпичных столбиков под выт. трубы, Пробивка отверстий в кирпичных стенах с заделкой, Монтаж дымовых труб асб/цем. Ф-300 мм., Кладка кирпичных столбиков под дым. трубы, Прокладка воздуховодов из листовой стали Дет. сад Очистка канализационных сетей внутренних, Очистка канализационных сетей дворовых, Разборка бетонных полов с заделкой, Очистка выгребной ямы, Смена унитаза для взрослых, СОШ Замена радиаторов в спортзале |
| 4 | МОУ Андросовская СОШ | 446158Самарская область, Красноармейский район, пос. Алексеевский, тел. (8275) 49110 | 172 159 | Столовая СОШ Замена внутреннего водопровода на м/пл, Разборка труб стальных ф-50 мм. и ф- 15 мм., Прокладка труб металлополимерных ф-20 мм, Замена моек Смена смесителей кухонных, Смена сифонов для моек, Ремонт канализации внутренней, Разборка труб ф-50 мм., Установка фасонных частей, Установка тройников ПХВ, Установка крестовин ПХВ, Котельная СОШ Установка газового счетчика, Замена насоса WILO серии: TOP-S 30/10 EM (Q-10 м3), Приварка фланцев, Установка фильтров, Прокладка кабеля с присоединением к зажимам, Установка котла «Микро-100», Приварка фланцев, Снятие вытяжных труб, Разборка кирпичных столбиков под выт. трубы, Пробивка отверстий в кирпичных стенах с заделкой, Монтаж дымовых труб асб/цем. Ф-300 мм., Кладка кирпичных столбиков под дым. трубы, Прокладка воздуховодов из листовой стали Дет. сад Ремонт кладки стен парапета из кирпича керамического, Ремонт карнизных свесов на кровле, Смена обделок к парапетам Демонтаж регистров, Установка радиаторов, Масляная окраска радиаторов Установка автоматики в котельной |
| 5 | МОУ Гражданская СОШ | 446151Самарская область, Красноармейский район, пос. Гражданский, тел. (8275) 48423 | 92 213 | Котельная к СОШ Демонтаж насосов Смена автоматики Установка насоса WILO серии: TOP-S 30/10 EM (Q-10 м3), Приварка фланцев, Установка фильтров, Прокладка кабеля с присоединением к зажимам, Присоединение к зажимам Котельная к дет. саду Демонтаж насосов Смена труб ф-50 мм, Смена вентилей ф-40 мм, Установка отводов, Установка насоса WILO серии: TOP-S 30/10 EM (Q-10 м3), Приварка фланцев, Установка фильтров, Прокладка кабеля с присоединением к зажимам, Присоединение к зажимам дет. ая ние к зажимам отельной ерамического, условиях 2006-2007 г.еждений мних условиях 2006-2007 г.00000000000000000000000000 |
| 6 | МОУ Павловская СОШ | 446154Самарская область, Красноармейский район, с. Павловка, тел. (8275) 51449 | 80 932 | Разборка труб чугунных ф-100 мм, Прокладка труб ПХВ-100, Установка тройника ПХВ-100, Установка отводов 110*135, Установка отводов 110*90, Установка ревизий, Установка муфт, Врезка ф-50 мм, Установка манометров, Установка вентилей ф-25, Установка котла «Микро-100», Приварка фланцев ф-50 мм, Снятие вытяжной трубы, Прокладка воздуховодов ф-200 мм, Пробивка отверстий, Заделка отверстий. Кладка столбов, Установка дымовых труб асб/цем. Ф-300 мм., |
| 7 | МОУ Красноармейская СОШ | 446140Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, тел. (8275) 21175, 21596 | 132 903 | СОШ с. Ново-Павловка Остекление Котельная СОШ пос. Братский Установка насоса WILO серии: TOP-S 30/10 EM (Q-10 м3), Приварка фланцев, Установка фильтров, Прокладка кабеля с присоединением к зажимам, Присоединение к зажимам, Установка котла «Микро-100», Установка регулятора давления газа, Снятие вытяжной трубы, Прокладка воздуховодов ф-200мм, Пробивка отверстий, заделка отверстий, Кладка столбов, Установка дымовых труб асб/цем. Ф-300 мм., Разборка кладки столбов Дет. сад пос. Братский Замена внутренней водопроводной трубы ф-25 мм Смена газогорелочных устройств с горелками Дет. сад пос. Любицкий Остекление |
| 8 | МУ «Культура» | 446140Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, пл. Центральная, 1, тел. (8275) 21789 | 239 959 | СДК пос. Ленинский Устройство мягкой кровли в 1 слой стизола СДК пос. Новая Вязовка Отделка двух кабинетов, Демонтаж выключателей, Демонтаж патронов, Устройство перегородок из ГКЛ, Установка дверных блоковДГ 21-08, Устройство плинтусов, Водоэмульсионная окраска потолков, Масляная окраска стен, Масляная окраска труб отопления, плинтусов, окон, дверей с расчисткой, дверных блоков, стен по дереву, Смена стекол при S-1 м2, Ремонт полов в библиотеке СДК пос. Карагай Замена тэна в Эл. котле СДК с. Волчанка Смена коньковой доски, Ремонт дощатого пола Сдк пос. Дубовка Разборка и устройство мягкой кровли в 1 слой стизола, Ремонт цементной стяжки, Разборка кладки парапетов Ремонт кладки парапетов, Ремонт кладки карниза, Устройство покрытия парапетов из листовой стали, Устройство карнизов из лист. стали, Ремонт лицевой поверхности кирпичной кладки стен в ½ кирпича, Ремонт лицевой поверхности кирпичной кладки стен в 1 кирпич, Смена обделок подоконных отливов из лист. стали, СДК с. Колывань Замена насоса WILO серии: TOP-S 30/10 EM (Q-10 м3), СДК с. Криволучье-Ивановка Разборка и устройство мягкой кровли в 1 слой стизола, Ремонт цементной стяжки до 0,5 м2, Огрунтовка битумная, Смена карнизных свесов, Смена примыканий к парапетам, Смена отливов шириной до 0,4 м, Остекление Котельная СДК пос. Гражданский Демонтаж котлов Демонтаж насосов, Разборка труб ф-57 мм, Снятие счетчика, Изменение уровня пола с подсыпкой и уплотнением грунта, Уплотнение грунта щебнем, Устройство бетонной подготовки, Устройство бетонных полов, устройство фундаментов под дымовые трубы, Установка насоса WILO серии: TOP-S 30/10 EM (Q-10 м3), Приварка фланцев ф-50 мм, Прокладка кабеля, Установка счетчика, Установка котлов б/у, Приварка фланцев ф-50 мм, Приварка труб ф-50 мм, Снятие вытяжных труб, Разборка кирпичных столбиков под выт. трубы, Пробивка отверстий в кирпичных стенах с заделкой, Монтаж дымовых труб асб/цем. Ф-300 мм., Кладка кирпичных столбиков под дым. трубы, Прокладка воздуховодов из листовой стали, Заделка отверстий, Перекладка дымовых труб под крышей, Перекладка дымовых труб над крышей, Ремонт парапетов, Штукатурка парапетов |
| 9 | МУ ЦРБ | 446140Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 76 тел. (8275) 21707 | 250 000 | ФАП пос. Дубовка Смена дверных блоков ДГ 21-09, Установка замков, Смена стекол, ремонт штукатурки откосов, Перетирка штукатурки, Масляная окраска окон с расчисткой до 35 %, Масляная окраска дверных блоков с расчисткой до 35 %, Окраска известковыми составами потолков, Окраска известковыми составами стен, Масляная окраска стен с расчисткой до 35 %, Устройство щебен. основания под отмостку толщ. 12 см, Устройство бетонной отмостки Медпункт пос. Карагай Разборка дощатых полов, Подсыпка грунта, Устройство бетонных полов, Настилка линолеума, Устройство деревянных плинтусов Больница пос. Куйбышевский Устройство премыканий к парапетам, Смена обделок из листовой стали ФАП пос. Гражданский Ремонт кабинетов участкового под ФАП, Снятие обоев, Побелка потолков, Побелка стен, Масляная окраска стен с расчисткой до 35 %, Масляная окраска откосов, Масляная окраска окон, Масляная окраска дверей, Масляная окраска стальных труб, Масляная окраска металлических решеток, Снятие клеенки с дверей и стен, Перетирка штукатурки потолков, Укрепление перегородок, Разборка полов из линолеума, Разборка плинтусов, Смена дощатых полов, Устройство пола их линолеума, Смена стекла, Ремонт дверных коробок, Укрепление оконных и дверных коробок, Окраска полов, Пробивка борозд в стенах, Заделка борозд, Прокладка провода, Установка щитка осветительного, Установка счетчика, Установка розеток, Установка выключателей |